# РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ г. УЛАН-УДЭ

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 20 г. Улан-Удэ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ «СОШ №20»

__________  /М.В.Гатапова /

«_____»______ 2022г

Инструкция № 1

по пожарной безопасности лагеря дневного пребывания детей в МАОУ СОШ № 20

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1.  Территория лагеря постоянно должна содержаться в чистоте, своевременно очищаться от мусора.

1.2.  Эвакуационные проходы, лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами.

1.3.  Двери (люки) чердачных помещений должны быть постоянно закрыты на замок.

1.4.  Огнетушители должны размещаться в легко доступных местах на высоте-
1,5 м, где исключено их повреждение, попадания на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

1.5.  По окончании работы сотрудники лагеря должны тщательно осмотреть закрепленные за ними помещения и закрыть их, обесточив электросеть.

1.6.  Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать для приведения их в пожаробезопасное состояние.

1.7.  На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный директором _____.

1.8.  В коридорах и дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки.

П. ЗАПРЕЩАЕТСЯ

2.1.  Разводить костры, зажигать мусор на территории лагеря.

2.2.  Курить в помещениях и на территории ____.

2.3.  Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т. д. в чердачных помещениях.

2.4.  Хранить в здании ______ легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и
другие легковоспламеняющиеся материалы.

2.5.  Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

2.6.  Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

2.7.  Применять в качестве электрической защиты самодельные и не калиброванные предохранители (жучки).

2.8. Проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ на территории лагеря во время пребывания детей в помещении. 2.9.Проводить уборку помещений с применением бензина.

III. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА

3.1.  Сообщить о пожаре по телефону 01 в пожарную часть.

3.2.  Немедленно сообщить начальнику лагеря и директору _____ о пожаре.

3.3.  Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.

3.4.  Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

3.5.  Организовать дружину и приступить к тушению очага возгорания, его локализации с помощью первичных средств пожаротушения до приезда пожарной команды.

3.6.  Покидая помещение или здание, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

3.7.  Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих
участие в эвакуации и тушении пожара от возможных обрушений конструкций,
воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током.

Начальник лагеря